[image: image1.png]ol

ﬂU

L.H





招

标

文

件

技能实训模型采购项目
编    号：ZBWJ-2026-0009
电    话：0551-65872629

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

目 录

第一部分 招标项目内容

第二部分 投标人资质要求

第三部分 项目需求说明

第四部分 投标文件制作要求（要求必须装订、密封）

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

第六部分 投标人须知

第七部分 重要提示

安徽医科大学临床医学院技能实训模型采购项目招标文件
新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。集团旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校。
因单位需求，现对集团旗下院校安徽医科大学临床医学院技能实训模型采购项目进行招标，欢迎全国有资质的供应商前来投标。
第一部分 招标项目内容
1.项目编号：ZBGG-2026-0009
2.项目名称：安徽医科大学临床医学院临床技能实训模型采购项目

3.项目地址：合肥市
4.招标内容：见附件一
第二部分 投标人资质要求
1.投标人必须是中华人民共和国境内有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币200万元且经营范围须包括招标采购项目内容（以营业执照为准）；

2.投标人应具有三年以上（包括三年）生产厂家或授权销售招标项目内设备、服务的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

3.投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.投标人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.信用资格要求：截止投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6.投标人在三年内具有类似本项目的案例3家及以上，并赢得良好口碑的单位；

7.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

8.投标产品必须为成熟产品且有相应成功案例；

9.投标人须具备所投设备相关资质，依法享有知识产权或合法授权，并提供相关资质证书复印件，原件备查；

10.不接受联合体投标；
11.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

第三部分 项目需求说明
一、项目及报价要求
1.总体要求：需满足采购方招标参数中各项功能需求。能够确保采购方相关教学管理及科研实践需求；

2.包装及环境要求：中标方货物包装应严格按照采购方要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，中标方应予以及时更换并确保不影响交付日期。安装、施工结束后需及时清理安装、施工所产生的各项垃圾，确保不损坏现场环境并做到安装、施工后现场的环境清洁；

3.报价要求：本招标项目的产品报价包含标的物的价格、辅材、保险、税费、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、设备安装调试、检测、培训、验收费用、成品保护、管理费、差旅费和售后服务等全部费用。除非双方另有约定，否则，采购方为履行本采购无需支付其他任何费用。

二、质保期限
中标方承诺所有项目自采购方验收合格之日起免费质保一年以上（全国联保产品按联保政策执行）。质保期内设备系统或配件出现故障，中标方免费上门维修、免费提供配件；软件系统质保期内免费提供升级服务，质保期结束，质保期内最终升级的版本确保可以继续使用。
三、故障检修
1.故障响应：中标方在接到采购方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在24小时内到达故障现场或远程服务。
2.故障修复：中标方应在接到采购方电话或书面的检修通知后，在48小时内修复，如不能及时修复，质保期内的无条件更换全新产品或重新施工。
第四部分 投标文件制作要求
投标文件应含以下材料，并按要求加盖公章（附件没有提供格式的部分内容由投标单位根据项目需求自拟）

一、商务标内容（独立封装）：

企业简介；

投标函；

分项报价表；

法定代表人身份证明及身份复印件；

投标授权委托书及受委托人身份证复印件；

经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

不高于市场价格承诺书；

《廉政承诺书》（附件四）；

招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料（投标保证金转账凭证）。

二、技术标要求内容（★不得体现价格，独立封装）：

企业简介；

投标产品品牌及生产（开发）企业介绍；

★投标产品主要功能、性能参数说明（要求提供产品图片）；

★技术参数偏离表；

供货及施工周期承诺书；

售后服务承诺书；

投标企业获得的相关资质证书或技术等级证书复印件；

第三方专业检测机构出具的相关产品、零部件检测报告复印件（如有）；

主要产品厂家品牌授权(自主品牌除外）；

最近一期的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

近三年相似类型主要业绩（需提供3家以上合同复印件，高校优先）；

招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

★以上投标文件装订成册并在封面标明投标项目名称、投标公司名称及联系人联系方式等信息。

三、标书制作
本次招标投标书须要一式贰份：正本一份、副本一份，正副本统一密封（商务标、技术标分开密封）。
第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样
一、招标文件获取

各投标单位通过招标公告自行下载或联系项目负责人获取招标文件。

二、标书费

此次投标，招标方不收取标书费。
三、答疑

2026年2月26日11时前（投标单位根据投标需要自行对接）。
四、投标书送达时间（投标文件送达地点：安徽新华学院内）

2026年3月2日15时前，过期不予接收，投标单位进校递交投标文件需要提前2个小时联系项目负责人，报备后方可入校（也可邮寄，邮寄地址见第六部分联系方式）。
五、样品

本次招标投标单位提交的样品经双方确认后将作为项目验收依据，投标单位务必严格按照样品标准供应产品或组织施工（如有）。
第六部分 投标人须知
一、投标保证金及履约保证金
1投标保证金金额：

投标单位在投标截止日前3天内将投标保证金直接汇款到招标人指定银行及开户帐号，招标人凭银行回单开收据。中标单位在收到中标通知书后投标保证金自动转为合同履约保证金。未中标的，在定标后15个工作日无息全额退回。
  投标保证金：   人民币伍仟元整（￥5000 .00元）
投标保证金交纳开户银行及账号：

        开户名称：安徽医科大学临床医学院 
        开户银行：招商银行股份有限公司合肥卫岗支行

银行账号：551905862010501

2如投标人有下列情况，投标保证金将不予退还：

2.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

2.2 投标人在投标过程中以任何方式进行串标，导致招标无法顺利进行；

2.3 投标人在投标过程中以任何方式对评标工作施加影响，导致招标无法顺利进行；

2.4 投标人在中标通知书规定的时间内无正当理由拒不签署合同；

2.5 投标人无正当理由，拒不同意招标人评标时依据招标文件的规定，对其投标报价计算错误所进行的修正；

2.6 领取招标文件后放弃投标。如果投标人不准备参加本次投标，请于投标截止日前 2日以书面形式通知招标人，招标人将在投标截止日7个工作日后全额无息退还投标保证金，否则招标人将扣留投标保证金。

二、项目付款方式
本项目无预付款及进度款，项目完工并经验收合格、决算完成后一个月内付总货款的95%，剩余5%作为质量保证金，于验收合格之日起满一年无质量问题或其他扣款情形，期满相关手续办理完毕后一次性付清。付款采用转账形式，付款前中标单位须提供符合采购方要求的正规增值税普通发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款且不因此承担任何责任。

三、投标人的义务
1.投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

2.投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

3.投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.需要现场勘测的项目，中标单位须到实际施工场地进行现场勘测。如因中标单位没有勘测现场，对后期施工、产品制作产生影响，责任由中标单位自行承担，对招标人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。

四、投标人须知

1.投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；招标参数供参考并非要求完全一致，但需满足使用功能需求。
2.投标人中标后必须响应采购方在招标范围内产品所提出的开票要求。

3.本次采购项目招标无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备递交投标文件有关的费用。

4.投标人依据招标清单报价表所述要求，进行分项及总项报价。

5.招标所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如投标、运送、开票等全部费用）。

6.投标人的报价一旦为招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整。

7.各投标人需具备充足的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

8.本项目具体建设位置、规模、现场情况、货物进出路线、场地施工难易情况等需自行勘察了解，若投标人因没现场勘查出现偏差自行承担所有损失。

9.因本项目专业性特点，招标方有权根据项目所需对各分包项目进行再次分包采购。
五、下列情况将会造成投标人投标无效
1.未按规定时间递交标书；
2.未按招标书规定的内容制定投标书；
3.标书未封闭并加盖单位公章；
4.因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。
六、联系方式
业务联系人：季老师199 5605 7771  李老师199 6652 5230
联系电话：0551-65872629

电子邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com
联系地址：中国·合肥国家高新技术开发区望江西路555号安徽新华学院内新华集团采购部

第七部分 重要提示

1.投标人对本招标文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

2.投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当在答疑截止时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb01@xinhuaedu.com，并电话告知）。

3.本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

附件：

附件一：技能实训模型采购清单

附件二：投标主要标准文件格式

附件三：保证承诺书

附件四：廉政承诺书
安徽新华集团采购部

2026年2月9日
附件一

临床技能中心采购清单

第一包

	序号
	仪器设备名称
	数量（个）
	参数

	1
	动脉穿刺手臂
	8
	1.模拟一成人手臂，形态逼真，质感真实。
2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。
3.动脉穿刺：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出。
4.动脉抽血、动脉注射和动脉输血等多项护理操作。
5.可触摸肱动脉和桡动脉搏动。
6.肩关节部位可旋转，可进行上臂肌肉注射练习和皮下注射练习。
7.经济实用。

	2
	静脉注射操作手臂模型
	6
	1.模型为成人手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等。
2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位。
3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。
4.肌内注射：三角肌部位。
5.皮下注射：三角肌下缘部位。
6.模拟血管内有支撑部件，可增加血管表面张力，可反复进行练习。

	3
	可视喉镜
	2
	 1.整机由喉镜支架和显示器组成，轻巧、便携式设计，体积小，重量轻，方便携带及临床操作；
★2.要求配有和喉镜片弧度一致的，可消毒使用专用导丝，更方便插管；
3.喉镜片应用进口特种医用材质，表面光滑，无反光；
4.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，方便不同站位操作及教学演示
★5.喉镜片可插入镜片长度：成人型号≤108mm
★6.镜片角度：成人型号42度
7.视场角60º±15%，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变
8.摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux
9.液晶屏像素（PIX ）：720*480，全视角真彩高清晰液晶显示屏，可实时清晰进行图像传输及显示
★10.显示器≤3英寸非触摸屏，轻便好用，防止误触，分辨率≥7.87 LP/mm
11.镜片手柄与显示组件的连接：采用一体式设计连接，有效避免使用中连接松动于接触不良的情况发生
★12.纺锤型短手柄设计，符合人体工程学，握持舒适
13.具有特殊防雾功能，适宜自主呼吸病人实施清醒气管插管
14.电压范围：100-240VAC,50-60HZ
15.充电器输入：~220V，50Hz
16.充电器输出：5V，1000mA
17.充电时间：＜3小时，持续放电时间：＞3小时，充电次数：＞300次
18.内置可充电式锂电子聚合物电池

	4
	头部固定器
	6
	1.两侧固定海绵可进行多向调节。
2.固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低。
3.两侧固定海绵柔软舒适。
4.可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用

	5
	四合一颈托
	10
	1.折叠式设计使颈托可以平放，易于储存。
2.前方开口设计便于脉搏检查，气道管理和进一步观察。
3.后方的开孔设计便于触诊和透气。

	6
	脊柱担架板
	6
	1.可以承受300kg的重量而不发生断裂。
2.防水而不易污染。
3.适用于各类固定带。
4.可以漂浮于水面。

	7
	喉镜（成人）
	6
	1.喉镜片采用304医用不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。
2.手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；操作手柄采用高强度铝镁合金加工而成，反复使用划痕少，高温消毒不易变形。
3.发光方式：LED灯泡（热光直接照明式），灯泡其亮度和光斑的白度较普通的卤素灯泡高30%,灯泡功率：2.5V600MA
4.窥视片长度：160mm、130mm、100mm   手柄直径：29mm。
5.照明度：2500LUX。
6.包装方式：塑料盒包装。尺寸26cm*22cm*5cm

	8
	喉镜（新生儿）
	6
	1.喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。
2.手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；操作手柄采用 H62铜材质加工而成，反复使用划痕少，高温消毒不易变形。
3.发光方式：LED灯泡置于手柄前部，通过光导纤维冷光源导光，使用寿命长。
4.光纤管可拆卸，清洗后可直接用2%戊二醛浸泡或环氧乙烷消毒，减少了交叉感染的可能性。
5.窥视片长度： 102mm、75mm、65mm  手柄直径：18.5mm。
6.光纤照明度：＞5000LUX。

	9
	胸腔穿刺模拟人
	2
	1.成年男性头颈、躯干部模型，体表标志明显，模型反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。                                                                                                            2.采用高分子材料，环保无污染。
3.可进行胸部叩诊，辨别胸水位置。
4.可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。      
5.有电子警示系统，穿刺针进入肋间隙后穿刺位置错误有警报。                                                   
6.可在两侧腋前线进行穿刺。
7.可在两侧腋中线进行穿刺。
8.可在两侧腋后线或肩胛下角线进行穿刺。                                             
9.同一穿刺部位可反复进行练习。
10.皮肤、穿刺囊均可更换。
11.模型具有示教模块，可显示肋骨、皮肤层、脂肪层、背阔肌、肋间神经血管、肋间肌、壁层胸膜、脏层胸膜、肺及进针位置等。

	10
	腹腔穿刺模拟人
	6
	1.成年女性躯干部模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。                                                 
2.可进行腹腔穿刺，操作正确可抽出腹腔积液，穿刺部位有：脐与左髂前上棘连线中外1/3交界处，脐与耻骨联合连线中点上方1.0cm、偏左或偏右1.5cm处和脐水平线与腋前或腋中线之延长线的交点。
3.有电子警示系统，穿刺正确与否均有提示，穿刺位置不正确（扎到腹壁下动脉时），会出现提示灯亮起。
4.可进行腹腔诊断性穿刺与治疗。                                                                                                                                                                                                   5.可进行移动性浊音叩诊。
6.可与卵巢囊肿浊音叩诊鉴别，由于穿刺囊可以放置不同位置可讲解与其它疾病鉴别诊断。
7.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。
8.可进行导尿操作，导尿操作正确时可导出液体。                                                                                                                                                                   9.同一部位可反复穿刺。                                                                                                                                                                                        10.皮肤、穿刺囊可更换。     

	11
	骨髓穿刺模拟人
	6
	1.成年整体人模型，关节灵活，采用高分子材料，环保无污染。
2.解剖标志准确：胸骨角、胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。
3.胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、肺、胃、肝。
4.可进行骨髓穿刺。
4.1.可进行胸骨骨髓穿刺。
4.2 可进行双侧髂前上棘骨髓穿刺。
4.3.可进行双侧髂后上棘骨髓穿刺。
5.正确穿刺进针落空感明显，可抽出模拟骨髓。
6.可进行心肺复苏术。
7.可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部可使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作。
8.可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。
9.可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教。
10.可进行静脉穿刺。
11.可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗。
12.可进行皮下注射。
13.可进行口腔护理。
14.可进行吸氧、雾化吸入疗法。
15.可进行外耳道冲洗。
16.可进行擦浴、更衣、翻身、冷、热疗法护理等护理操作。
17.可进行练习扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等。
18.腹部皮肤拉链式设计，方便更换穿刺模块。
19.静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块及穿刺部位外皮可更换。
20.气管插管和喉罩置入功能。

	12
	腰椎穿刺模拟人
	2
	1.成年人模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。 
2.模拟人体位为正确腰穿，硬膜外麻醉穿刺的弓形卧位。                                                                                                         
3.可进行腰椎穿刺，椎管内麻醉，包括：蛛网膜下腔阻滞、硬膜外阻滞、骶管阻滞、蛛网膜下腔与硬膜外腔联合阻滞等。                                                       
4.可进行腰椎诊断性穿刺：抽取脑脊液进行各项生化指标、细菌学等检查。
5.可进行腰椎治疗性穿刺：可注入药物、放取适量脑脊液、引流血性脑脊液等治疗。                                
6.可进行硬膜外腔穿刺。
7.可行阻力消失法、毛细血管负压法来判断穿刺针尖是否到达硬膜外间隙。                                        
8.穿刺针尖到达蛛网膜下腔时可有模拟脑脊液滴出，可进行脑脊液压力的测定。
9.可自备注入不同液体颜色，区分正常或异常脑脊液。
10.可进行Queckenstedt实验，并出现梗阻实验阴性结果。                                                                                                       
11.同一穿刺部位可反复进行练习。 
12.皮肤和穿刺块均可更换。  

	13
	三腔两囊管操作模拟人
	4
	1.成年男性整体人模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成。
2.具有真实的内脏器官。
3.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种。
4.可进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血。正确操作后，可有效止血。可准确测量出血量。
5.可进行CPR操作：口对口人工呼吸，心脏按压。
6.可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作。
7.可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。
8.可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教。
9.可进行导尿术并留置尿管：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液。
10.可进行膀胱冲洗。
11.可进行尿道冲洗。                                                                                                                                           
12.可进行静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。
13.可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗，可进行皮下注射。
14.静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块可更换。
15.可进行压疮护理：淤血红润期、溃疡期。
16.可进行口腔护理。
17.可进行造瘘口护理。
18.可进行吸氧、雾化吸入疗法。
19.可进行外耳道冲洗。
20.可进行擦浴、更衣、灌肠、翻身、冷、热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷等护理操作。

	14
	婴儿心肺复苏
	6
	1.小婴儿QCPR模拟一个三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构；
2.准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确使用一次性气道可快速和容易替换；
★3.可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声；
4.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道；
5.使用一次性气道可快速和容易替换；
6.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道；
★7.具有传感器可评估按压深度0-60 mm，可选择训练模式，考核模式，比赛模式，可评估按压速率 100-120 comps/min，可评估胸部是否完全回弹，可评估按压中断时间；（需提供软件截图证明
8.可通过有线连接电子显示器，对个人CPR表现进行反馈。
9.反馈 APP 支持免费下载安装，无订阅制；可适配平板、手机、simpad 等设备（导师 App、学员 App 均兼容上述设备类型）。
★10.培训模式包含：心肺复苏术、AED训练器、窒息的婴儿、心肺复苏比赛（需提供软件截图证明）​
11.核心反馈功能：​
★11.1.可以以时间轴形式进行反馈，提供按压、通气等详细高级反馈，实现培训表现可视化（需提供软件截图证明）​
★11.2.支持培训后总结性反馈；连接平板/手机时，反馈含按压深度、速度、回弹等不少于15项内容，培训结束提供改进建议。（需提供软件截图证明）​
★11.3.连接电子显示器时，提供实时、总结性、考核（隐藏反馈）3种模式，实时反馈含按压深度等，（需提供软件截图证明）​
12.模式设置：​
12.1.导师/学员App均支持“仅按压”“30：2”模式，计时器可设1-10分钟或无限长​ 
★12.2.两种按压模式（正常心肺复苏、只按压）均提供趣味小汽车比赛模式（需提供软件截图证明）​
13.连接与管理：​
13.1.模型无需开关机，自动连接；导师App可同时连1-6台模型，学员App仅连1台​
13.2.导师可重新编辑模型编号；APP可管理关联设备，获取模型信息及升级通知​
13.3.可通过转接头连接投影/电视等大屏幕​
14.标准与数据处理：​
★14.1.可自选AHA、ERC、SRFAC三种标准，支持自定义目标区域​（需提供软件截图证明）​
★14.2.多格式导出培训结果；支持2个CPR章节结果并行比较，CPR表现可保存事后回看（需提供软件截图证明）

	15
	胸腔闭式引流模型
	2
	1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实，标准穿刺体位。
2.解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等，便于操作定位。
3.模型可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理。
4.右侧胸廓设有两个“视窗”，分别在锁骨中线第2-3肋间与腋前线5-8肋间，视窗可显示胸壁的各层解剖结构，包括肌肉、血管，神经等，便于示教操作；左侧为操作区，可进行胸腔穿刺术和胸腔闭式引流术操作，以及引流管的术后护理练习，进入胸腔时落空感明显。
5.正确操作时可引流出胸腔积液/气体。
6.模拟胸腔积液可调至不同程度病变的颜色及粘度进行疾病的判断。
7.皮肤、穿刺囊、穿刺模块可反复多次穿刺。

	16
	新生儿复苏气囊
	6
	1.产品主要用于新生儿心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。
2.产品带有限压阀可以确保供给安全的气体压力。
3.复苏球囊的粗糙表面防滑作用确保给施救者有稳定良好的操作性。

	17
	环甲膜穿刺操作模型
	4
	1.模型为成年男性头颈部，解剖标志明显。
2.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。
3.仰卧位，头可后仰，可清晰触摸环状软骨、甲状软骨等解剖结构便于穿刺定位,练习环甲膜穿刺时有落空感。
4.口腔内部结构标准，质感真实，会厌部可见2公分大小的癌变模块，可使用压舌板查看病变位置以及性状。
5.可练习环甲膜穿刺、环甲膜切开、气管切开等手术。
6.一副组件可以进行多次操作，通过更换组件供学生长期使用，可反复进行练习。
7.皮肤与气管软骨环均可更换。

	18
	开腹、关腹操作模型
	6
	1.模型仿成人腹部三层基本解剖结构：皮肤和脂肪、白线、腹膜，每层结构均可方便的拆卸更换。
2.腹腔内有模拟内脏，训练学员在操作时勿伤害内脏。                                                                                                          
3.下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹膜腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。
4.透明的基座可以使老师观察学生的操作过程。
5.可进行逐层切开、逐层缝合、打结、剪线、拆线等外科基本技能训练。
6.在诊断性腹腔灌洗术中，基层可用来存放灌洗液。
7.装置在基座的多层腹壁模块可以用来演示开腹、关腹技巧。腹壁处的外科手术切开，气腹针的插入，套管针的插入，诊断性腹腔灌洗术，腹白线的连续缝合，皮肤表皮的缝合，其它缝合。方式练习：单纯间断缝合、单纯连续缝合、间断水平缝合、荷包缝合等。


	19
	儿童体长量尺
	4
	可测量身高、体重、坐高

	20
	多技能外科操作组合模型
	6
	1.模型为外科综合技能训练模块的组合产品,主要用于外科切开、缝合、打结训练。
2.模型配有防滑底座可固定模型便于操作。
3.皮肤缝合模块、肠管吻合模型均可更换，操作方便。
4.皮肤缝合模块。                                                                                                                                  可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。皮肤模块具有弹性和柔韧性，可进行多次练习。皮肤分层清晰，质感真实，具有真实的组织张力。可自行在任何部位进行切开缝合练习。
5.打结训练器：独特的打结训练设计，由透明材质制成，方便示教以及自我评价。可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结。独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，并可模拟脆弱易损伤的组织。充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强。模拟血管可更换，操作方便。特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带。
6.肠管吻合模型。双层肠管模型，形态逼真，质感真实。具有模拟的粘膜层和浆膜层，适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等。模型采用特殊材质制成，具有超强的韧性及弹性，可进行上百次的训练。材料防水，在吻合完毕后，可注入水以检验吻合效果。

	21
	医用床垫
	6
	1.产品尺寸：1950*650*680mm
2.材质：3E椰棕3.颜色：常规色蓝色或绿色

	22
	实验操作台
	2
	[image: image2.jpg]


  投标单位根据所投产品自报参数

	23
	双层平板车
	2
	[image: image3.png]


 投标单位根据所投产品自报参数

	24
	折叠铲式担架
	4
	[image: image4.png]


投标单位根据所投产品自报参数

	25
	不锈钢扇形器械车
	12
	[image: image5.jpg]


 投标单位根据所投产品自报参数

	26
	不锈钢器械台车
	12
	[image: image6.jpg]


投标单位根据所投产品自报参数

	27
	屏风
	24
	[image: image7.jpg]


      投标单位根据所投产品自报参数


第二包

	序号
	产品名称
	数量

（个）
	技术参数

	1
	医用人体针灸模型（男）
	1
	1、模型参照人体结构比例制作，PVC材质制作，整体高度约178cm。
2、模型身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，右侧为经络和穴位展示，包含了14条主要经络线，身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。还需要标明在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。

	2
	医用人体针灸模型（男）
	1
	1、模型参照人体结构比例制作，PVC材质制作，整体高度约178cm。
2、模型身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，右侧为经络和穴位展示，包含了14条主要经络线，身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。还标明了在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。

	3
	针灸练习皮肤模型
	3
	1、16x11.5X3cm具有高仿真模拟皮肤，皮下组织、肌肉等解剖层次，进针时有真实的皮肤突破感，并可呈现行针过程中的层次及手感。
2、可行单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针等进针操作；还能进行传统针包不能训练的手法如舒张进针及针管进针等。可进行多种行针法的练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习。
3、针刺盒周围带有防护板，防止扎穿误伤，更安全。
4、模型采用耐穿材料制作，可反复多次使用，不易遗留针眼。

	4
	舌诊仪
	1
	
1、620X700X1060cm,工作电压：220V
2、频率：50HZ
3、显示器尺寸：22英寸
4、具有LED灯光源，高亮度，配漫射板导光，采集环境保持稳定 
5、计算机控制内部采样设备进行自动对焦拍摄,操作简单，图像清晰，完全实现舌象采集自动化。
6、采用数字化舌象采集平台与标准化方法还原，使舌象真实再现。
7、内部摄像采用模拟自然光源,使采集环境保持稳定。
8、由计算机自动分析采集到的图像并进行判断。
9、可以随时打印舌诊报告功能书。
10、可以分析舌质颜色、舌苔颜色、舌形状、舌态
11、软件可以根据实际舌象的瘀斑、点刺、齿痕、裂纹等症状用文字显示舌象特征、临床病症以及饮食及用药建议。
12、系统可以单机进行舌象自测，可以进行题库补充及修改，自行设定测试时间和测试试题，测试完成后软件自动评分。
13、网络版:系统可以进行联网测试：
14、教师机可以以管理员角色进行题库管理、试卷管理、试题管理、用户管理、数据分析。
15、题库管理：增加题库、删除题库、修改题库、查看题库
试卷管理：可以查看、修改各试卷的详细内容和考生的考试详情，可以把试卷以word格式导出。

	5
	脉诊仪
	1
	
1、480X500X1000cm,由服务器、平板电脑、模拟手臂和脉象训练台车组成。
2、可进行发布考试、脉象管理、考题管理、病例管理、试卷管理、查询成绩、理论知识、恢复出厂设置。
3、可自行编辑脉象参数，对系统预置的脉象参数进行调整，重新生成新的脉象，增加脉象种类和表现，尊重不同派别认知上的差异。
4、可以允许同时接入多个脉象教学训练考核系统设备。
5、可与脉象教学训练考核系统通过无线方式连接，进行脉象参数调整、内容更新下发及演示、考试下发。
6、支持理论知识资料上传功能。
7、支持系统级别（含用户编辑的脉象、试题以及学生成绩等）数据自动备份、手动备份、还原。
8、支持用户填加和编辑，可批量用户导入、导出，为用户设置管理员、教师、学员和高级角色等。
9、模拟手臂采用真人倒模，具有桡骨茎突、桡侧腕屈肌腱、掌长肌腱明显解剖结构。呈现仿真皮肤纹理，解剖结构准确，脉象触感真实。
10、具有寸关尺3个诊脉部位，可通过触诊桡骨茎突找到关脉，定位脉诊的部位。
11、不同取脉力度下，脉象手感不同，可通过浮、中、沉、重沉四种取脉力度感受脉象的区别。
12、系统可同步检测寸关尺三部取脉力度，通过实时计算以色块堆积的方式精确反应瞬间力度的变化。随着力度逐渐变大，对应显示状态分别为蓝色区域、绿色区域、黄色区域和红色区域。
13、台车上带有支架，可将平板电脑固定于台车上，并可进行横屏、竖屏旋转调整。

	6
	玻璃火罐
	3
	1.玻璃火罐套装：
1.1包含玻璃罐18个：包含5号罐3个、4号罐6个、3号罐5个、2号罐2个、1号罐2个。
1.2包含：医用火钳1个、医用镊子1个、硅胶吸罐器1个、医用酒精1瓶、酒精灯1个、点火棒1个、收纳盒1个。

	7
	医用治疗车
	3
	1.规格：650mm×450mm×800mm（±5%）；
2.采用优质304不锈钢φ38mm的圆管焊接而成，管材实际厚度≥1.2mm，经剪板、拆弯、冲压、氩弧焊焊接而成，在易腐蚀环境下永不生锈。 
3.两层台面一次性冲压拉伸成型，板材实际厚≥1.2mm，并安装有护栏，防止物品滑落，产品净重量≥25kg，经剪板、拆弯、冲压、氩弧焊接而成，台面板内镶嵌高压密度板，使台面更结实，台面下挂10mm。
4.长层台面下挂304不锈钢材质抽屉，厚度≥1.5mm，静音自吸式轨道，开合顺滑，整体光滑平整，没有尖角和毛刺；
5.脚轮采用φ100mm的聚胺脂静音脚轮，可防杂物缠绕，转动灵活无噪音，四轮刹车；
6.外观光滑平整，无划痕、无开裂和无变形；冲压件平整，无毛刺，无裂缝；产品焊接牢固，无毛刺、无焊瘤、无夹渣；产品与人体接触部分光滑平整，没有尖角和毛刺。

	8
	中药材瓶装标本
	40
	1.规格尺寸：120*240mm
2.主要工艺流程：
2.1药材品质：正品个货或原药材，特殊贵重品种适量。药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花、种子等。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。
2.2药材经过专业处理，根据花类、叶类、茎木类、皮类、全草类、动物类、根及根茎类、藻菌类、地衣类、果实及种子类、矿石类、其他类几大类分类整理（满足高等教育教学示教标本及科普标本的展示特点），方便进行示教和鉴别。
2.3将专业处理过的标本放置高透亮的圆柱标本瓶内，热蜡或玻璃胶封口。
3.配套：标准化统一独立标签，中药名、别名、来源、产地、功效、鉴定人、日期等。每个标本独立二维码，扫描可以了解标本的详细信息。

	9
	散装药材
	210
	1.规格：自封袋包装，每种约500g，贵重适量；
2.主要工艺：根据2025年中国华药典要求，取材正品饮片（满足高等教育教学示教标本展示特点）经杀菌、除湿、除虫处理后包装。

	10
	玻璃陈列柜
	2
	
1.颜色：透明
2.整体框架结构采用铝合金材质，柜子内部采用大玻璃层板进行分层展示，柜子下采用铝合金对开门，方便储存和展览。

	11
	木质中药柜
	2
	
1.规格：长度1700mm*厚度600mm高度2150mm（允许±5%误差）
2.颜色：仿红木
3.抽屉排列：横七竖八结构
4.制作工艺：采用传统实木框架式结构－榫卯工艺制作，扎实牢固，经久耐用；
5.柜体材质：柜体主体框架采用优质樟松木实木，抽屉面板为樟松木加厚实木板，抽屉两侧板、格板为精选松木实木加厚板，抽屉底板优质桐木实木板；柜体两侧优质桐木实木板，侧身为开槽装板结构；柜体顶部、背部开槽装板结构，材质为优质桐木实木板，上下层抽屉间带有防串味隔层板；柜体底部及背部满封防潮防鼠板；药柜抽屉上端为封闭柜储藏型结构，外刻字“大医精诚““悬壶济世”。

	12
	木质调剂台
	1
	1.颜色：仿红木
2.抽屉排列：上部为两排大抽屉下部为大容量储藏柜，每抽屉内分3格入药3味
3.制作工艺：采用传统实木框架式结构－榫卯工艺制作，扎实牢固，经久耐用；
4.柜体材质：柜体主体框架采用优质樟松木实木，抽屉面板为优质樟松木加厚实木板，抽屉两侧板、格板为精选松木实木加厚板，抽屉底板优质桐木实木板，柜体两侧优质桐木实木板，侧身为开槽装板结构；柜体背部开槽板结构，材质为优质桐木实木板，上下层抽屉间带有防串味隔层板；柜体底部满封防潮防鼠板。台面上带透明胶垫。

	13
	配药盘
	5
	1、尺寸：约长30*宽25*高5*开口8cm
2、304加厚不锈钢材质，边缘光滑，满足抓药需求

	14
	中药手提小称
	4
	秤量：一面是0-50g,每个刻度为1克。另一面是50-250g，每个刻度为2克。秤盘直径15cm左右，秤杆长度25cm左右，秤杆为铜杆，秤盘为黄铜制造。分药不变形，制作精细，秤星明亮。砣的质量与最大秤量之比(%):15。量程为250g。

	15
	治疗床
	3
	1.规格尺寸：1800*600*650mm（允许±5%的误差）
2.床体框架采用加厚钢制框架，方管满口焊接，加固六腿，框架表面采用静电喷塑工艺，配套放松动螺丝加固以及置物架和防滑脚套。
3.整体床面圆润饱满，床垫≥5cm重体海绵床垫，床垫表面为优质皮革，锁边缝工艺。配套透气头孔。

	16
	屏风
	2
	1、采用 3 折叠式设计，单扇宽度精准为 500mm，折叠开合灵活，空间适配性与使用便捷性兼顾。
2、外框选用不锈钢材质打造，结构坚固且耐磨损；合页配置耐酸碱专用五金材质，防腐蚀性能优异，适配多类使用环境，使用寿命更长。
3、搭配蓝色双层尼龙绸帘布，具备良好的防风、防光效果，且色牢度高，长期使用不易褪色，兼顾实用与外观一致性。
4、底部装配静音滑轮，开合过程无噪音干扰，推拉顺滑；滑轮自带刹车装置，可按需固定帘体位置，使用稳定且安全。

	17
	实验圆凳
	30
	防静电PU发泡材质，黑色椅面可升降


附件二

投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

                                                   项目招标
 投

 标

 文

 件
招标编号：                                              
项目名称：                                              

投标文件内容：    
      商务标/技术标   

        
投 标 人：                   （盖公章）                 

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）          

联系方式：：                                            

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                       

单位性质：                                                      

地    址：                                                       

成立时间：              年                月               日

经营期限：                                                       

姓    名：        性别：        年龄：         职务：            

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          

                     日  期：       年       月      日


（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：          

身份证号码：                          职务：          

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日


（四）投标函

投标函

致：安徽医科大学临床医学院：

1.我方已仔细研究  （招标项目名称） 招标文件的全部内容，在考察工程现场或咨询项目技术负责人后，愿以

第一包：人民币（大写）    （¥    元）

第二包：人民币（大写）    （¥    元）

按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷。

2.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的，我方资质符合投标单位资质要求。

3.我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

4.我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件，如果投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5.我方同意按照贵方可能要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利。

7. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本项目的项目经理及项目管理机构主要人员、项目施工人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足要求，你方有权取消我方中标资格；

（5）我方完全理解提供产品的各项技术参数均能达到招标文件或合同约定的标准或正偏离，如有负偏离，我方将承担由此造成的一切损失。

（6）我方完全理解招标文件中“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，我方在制作投标文件时将根据甲方及现场需求，据实填写投标产品的技术参数与性能指标，承诺不照搬招标方技术参数。
8. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方若未成为中标人，贵方可以有权不作任何解释。

10.（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

日期：_____年___月___日

（五）分项报价表

	序号
	分项内容
	制造商名称
	产地
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：（大写）                                                            元(小数点保留两位)


                              投标单位公章

                          日期：   年   月   日

（六）投标报价说明
（1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

（2）产品报价包含产品价格、辅材、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

（3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

（4）本报价的币种为：人民币 。

（5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标人（公章）：

法定代表人或授权人签字：
（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件三

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：
保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院）、就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：
一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。
四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。
保证人：
日期：

附件四
廉政承诺书

甲方：采购方
乙方：供应方
为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项： 

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

注：招投标双方应严格遵守上述承诺事项，如投标方违反上述承诺视为放弃招标资格，招标方保留最终解释权。

投标单位：
日期：









身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处









8

